| www.jonesco-plastics.com |  |  |  | K Series Série ‘K’ K-Reihe Fire Extinguisher Cabinet Coffre Porte Extincteur Feuerlöscherkasten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARNING Not for use on road vehicles |  | ATTENTION Ne se monte pas sur matériel roulant |  |  |  |  | ACHTUNG für Fahrzeuge nicht geeignet |  |
| JBK*70 | JBK*72 |  | JBK*83 |  | JBK*85 | JBK*90 |  | JBK*95 |

- Emergency key facility fitment - Montage du hublot donnant accès à la clé en cas d’urgence - Notschlüssel-Montage

KIT 81

Suitable areas to mount cabinet

Points de fixation recommandés du Coffre Porte-Extincteur

empfohlene Befestigungsbereiche (schraffiert)

JB*E95

| * | Door Porte Tür | Box Coffre Kasten |
| --- | --- | --- |
| E | Red / rouge / rot | Black / noir / schwarz |
| B | Black / noir / schwarz | Black / noir / schwarz |
| R | Red / rouge / rot | Red / rouge / rot |
| A | Green / vert / grün | Black / noir / schwarz |
| Y^ | Yellow / jaune / gelb | Black / noir / schwarz |

^ Min. order 5 / Commande minimum de 5 / Mindestabnahme 5 Teile

| - Factory fitted alarm option - Option Alarme montée en usine - Alarm werkseitig montiert (Extra) |  | - Self install alarm ‘KIT-ALARM’ - ‘KIT-ALARM’ a monter soi-meme - ‘KIT-ALARM’ – für die Eigenmontage. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specification Powerful 95 dB (at 300mm) alarm Deactivation pin for service by authorised personnel 9v battery included Three minute reset upon activation Does not interfere with the use of protected fire fighting equipment | Caratéristiques Puissance sonore de 95 dB (à 300mm) Goupille d’armement pour untilisation du coffer par le personnel autorisé Pile 9v fournie Réactivation automatique toutes les 3 min N’empêche pas d’utiliser l’equipment d’incendie stocké dans ce coffre | Ausführung Lautstärke 95 dB in 300mm Abstand Entakivierungsstift für befugtes Wartungspersonal Mit 9v Batterie Automatische Ruckstellung drei Minuten nach der Aktivierung störungsfrei, keine Beeinträchtigung der Brandschutzgeräte |  |

| If installing fireboxes in corridors you should take care to satisfy schedule 1 to the buildings regulations 2000 (as amended s1 2003/2692) dealing with disabled access. Similar laws are anticipated to be in place throughout Europe. Si le coffre porte-extincteur est installé dans un couloir, veillez à respecter l'article 1 de la législation du bâtiment de 2000 (AS modifiée par S1 2003/2692) relative à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une législation similaire s'appliquera par anticipation à travers l'Union Européenne. Bei der Installation von Feuerlöschkästen in Gängen ist Absatz 1 der Bauvorschriften 2000 (UK) bzgl. Behindertenzugang (Änderung S1 2003/2692) zu beachten. Ähnliche Vorschriften werden für alle europäischen Mitgliedstaaten erwartet. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Queries / Informations / Anfragen |  |  |
| Please contact Jonesco for any further information or assistance on fitment or other products in the Jonesco range. #### Pittman Way, Fulwood, Preston #### PR2 9ZD Lancashire, England, UK #### Tel. +44 (0) 1772 706888 #### Fax +44 (0) 1772 702209 e-mail: sales@jonesco-plastics .com | Pour toutes informations complèmentaires ou assistance technique pour le montage de nos produits, contactez : Jonesco S.A.R.L, SECLIN UNEXPO, 1524 Avenue de l'Epinette, 59113 Seclin France Tel :+33 (3) 20 32 11 11 Fax + 33 (0) 3 20 90 62 10 e-mail: jonesco@jonesco-fr.com | Bitte fragen Sie an.Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte (bzgl. Montage/anderer Jonesco-Produkte) jederzeit zur Verfügung. Jonesco Tel +44 (0) 1772 706820 Fax +44 (0) 1772 702209 e-mail: sales@jonesco-plastics .com |